#### Zał. nr 2

#### KALKULACJA OFERTOWA

na wykonanie

Konserwacja rurociągu 800 Kimlichowiec Zbiornik Wodny Tresna

| L.p. | Asortyment robót | Specyfikacja | Jedn. | Ilość jedn. | Zryczałtowane ceny w zł bez VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | jednostkowa | za całość |
| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Demontaż i montaż dekli rewizyjnych | R.01.00 | Szt. | 3,00 |  |  |
| 2. | Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 800mm z osadu grubości do 30cm | R.01.00 | Szt. | 3,00 |  |  |
| 3. | Pompowanie próbne, pomiarowe lub oczyszczające | R.01.00 | godź. | 30,00 |  |  |
| 4. | Ręczne oczyszczanie kanałów kołowych o średnicy 0,8 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości | R.01.00 | m | 150,00 |  |  |
| 5. | Próby szczelności rurociągu | R.01.00 | m | 150,00 |  |  |
| 6. | Wycinka zakrzaczeń na wylocie z rurociągu Kimlichowiec wraz z wywozem na wysypisko. | R.01.00 | ha | 0,2875 |  |  |
| ŁĄCZNIE NETTO |  |
| VAT 23% |  |
| ŁĄCZNIE BRUTTO |  |

Słownie  netto:

Podatek VAT:

Słownie  brutto: