Dotyczy: Zapytanie ofertowe Nr 736/ZKI/2020

na „Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego zbiornika wodnego CEDZYNA” opublikowane na BIP RZGW w Krakowie w dniu 03.04.2020 r.

Wykonawca pisze:

Jesteśmy zainteresowani wzięciem udziału w zapytaniu ofertowym.

Czy możemy odbyć wizję lokalną zapory (części nawodnej i podwodnej) w dniu 17.04?

Będziemy w tym celu potrzebować zgody na wejście na obiekt. Chcielibyśmy o taką wystąpić. Jak wygląda procedura? - Na wstępne rozeznanie nie jest wymagana nasza zgoda – po koronie zapory przebiega ścieżka rowerowa i deptak, po którym można przejść i obejrzeć zaporę – część nadwodną.

Pytania dotyczące zapytania:

1)J aki rodzaj uprawnień jest przez Państwa wymagany? Rodzaj: projektowe/do kierowania? Czy uprawnienia konstrukcyjno-budowlane spełniają Państwa wymóg?

W przedmiocie zamówienia jest mowa o uprawnieniach "projektowych". Z punktu widzenia ust. Prawo Budowlane jest to związane z bieżącym utrzymaniem obiektu co powinno być wykonywane przez osobę z uprawnieniami "do kierowania robotami". - uprawnienia projektowe hydrotechniczne lub równoważne,

2) Czy na zaporę można wjechać samochodem osobowym? - po podpisaniu umowy zamawiający dopuszcza  możliwość wjazdu samochodem na zaporę celem dostarczenia urządzeń pomiarowych niezbędnych do przeprowadzenia ekspertyzy.

3) Czy płyty na wale ziemnym stanowią: tylko warstwę osłonową przed pływami, lodem i erozją       wału ziemnego zapory? Czy stanowią warstwę izolacyjną przed przeciekami wody?

Jest to istotne z punktu widzenia sposobu i rodzaju naprawy dylatacji i stosowanych środków.

- stanowią warstwę izolacyjną przed przeciekami wody (ekran)

4) W zapytaniu jest mowa o wszystkich dylatacjach. Jak rozumieć to w kontekście dylatacji na końcach zapory, które są prawdopodobnie zasłonięte i porośnięte roślinnością. Taki sam problem wystąpi przy dnie zbiornika, gdzie dylatacja została przysypana mułem z dna.

Czy należy je wszystkie oczyścić? Czy jest to po stronie wykonawcy czy Zamawiającego? Co w przypadku naniesionych drzew/konarów czy bardzo grubej warstwy mułu dennego? Wymagać to będzie dużych nakładów. -  dolne płyty wchodzą pod dno zbiornika zgodnie z załączonym przekrojem skarpy zapory – ocena dotyczy dylatacji dostępnych, w przypadku gdy przy skarpie są naniesione konary lub świeży namuł, albo naniesione przez wodę rośliny – należy je usunąć, aby ocenić stan dylatacji.

5) Czy ocena stanu technicznego dylatacji jest wykonywana jako "bieżąca", czy spowodowana występowaniem "problemów"?

W przypadku problemów z zaporą możliwe, że będzie trzeba wykonać dodatkowo: ocena stanów wody w piezometrach, ocena przemieszczeń, oględzin rowu opaskowego, termowizyjnych pomiarów temperatury wody w rowie opaskowym jeżeli w rowie jest woda. - ocena wynika z protokołu kontroli 5-cio letniej opracowanej w 2019 r przez CTKZ