Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 880/ZZZ/2020

KALKULACJA OFERTOWA

Temat:   D013  „Przegląd systemu pożarowego SAP – Elektrownia Wodna Świnna Poręba”

Przegląd dotyczy systemu pożarowego w skład którego wchodzi:

- Centralka sygnalizacji pożarowej POLON ALFA 4100 – 1 szt.

- Ręczny ostrzegacz pożarowy – 6 szt.

- Sygnalizatory akustyczne – 6 szt.

- Czujniki dymu i temperatury – 24 szt.

- Zasysający system wczesnej detekcji – 4 szt.

- Czujniki FCS – 10 szt.

- Sterowniki urządzeń dodatkowych

Zakres przeglądu i konserwacji:

- Czyszczenie rurociągów systemu zasilającego ILS za pomocą kompresora

- Kalibracja czujników systemu zasysającego ILS

- Testy zadymienia gazem testowym punktowych czujników dymu

- Testy systemu zasysających ILS

- Test ręcznych ostrzegaczy pożarowych przez ich aktywację

Serwis należy wykonać 2 razy w roku. Pierwszy 5 dni od dnia podpisania umowy, drugi w terminie od 01. do 30.11.2020 r.

| Opis czynności | Cena jedn. netto | ilość | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- |
| Przegląd i konserwacja w/w urządzeń |  | 2 |  |
| Podatek VAT |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |

Słownie netto: ……………………………………………………………………………

Słownie podatek VAT: ………………………………………………………………..

Słownie brutto: …………………………………………………………………………..

…………………………………………………

Miejsce i data sporządzenia

………….………………………….…………………………..

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy