Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 909/ZZZ/2020

KOSZTORYS OFERTOWY

Temat  „Pomiary elektryczne na zbiorniku  Świnna Poręba i w budynku administracyjno- biurowym wraz z wymianą oświetlenia awaryjnego ”

| Lp. | Rodzaj robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | pomiary oporności izolacji | Kpl. | 1 |  |  |
| 2. | pomiary skuteczności uziemienia | Kpl. | 1 |  |  |
| 3. | pomiary skuteczności ochrony przeciw-porażeniowej | Kpl. | 1 |  |  |
| 4. | stan połączeń odprowadzających | Kpl. | 1 |  |  |
| 5. | pomiary ciągłości przewodów | Kpl. | 1 |  |  |
| 6. | stan połączeń w rozdzielniach | Kpl. | 1 |  |  |
| 7. | stan zacisków , zabezpieczeń , i aparatury | Kpl. | 1 |  |  |
| 8. | wymienić przepalone żarówki w oświetleniu zewnętrznym słupowym ( żarówki led 35-50 W) | Szt. | 15 |  |  |
| 9. | wymiana akumulatorów lub zakup Lamp oświetlenia awaryjnego EXIT S IP65 IK08 atest PZH CNBOP | Szt. | 5 |  |  |
| 10. | uzupełnienie uszczelek w rozdzielniach | Szt. | 10 |  |  |
| 11. | Wymiana wyłamanych klapek w gniazdkach 1 i 3 fazowych | Szt. | 10 |  |  |
| 12. | udrożnienie przewodu PE w gniazdkach komputerowych | Szt. | 6 |  |  |
|  | Razem netto |  |  |  |  |
|  | Podatek VAT 23% |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |

Słownie netto:		………………………………………………………………………………………………….

Słownie podatek VAT:	………………………………………………………………………………………………….

Słownie brutto: 		………………………………………………………………………………………………….

Miejsce i data …………………………….                            		..…………………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy