Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 942/ZZZ/2020

KOSZTORYS OFERTOWY

„Serwis i konserwacja stacji wentylacyjnej i klimatyzatorów

w budynku administracyjno-socjalnym w Świnnej Porębie”

| Lp. | Rodzaj robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | przegląd i kalibracja stacji wentylacyjnej GOLD 05 DRX + GLC ELQA w sali konferencyjnej | Kpl. | 1 |  |  |
| 2. | wymiana filtrów kieszonkowych EU 7 w stacji wentylacyjnej, czyszczenie i udrażnianie przewodów odwadniających | Kpl. | 1 |  |  |
| 3. | przegląd nagrzewnicy GOLD 05 DRX + konserwacja | Kpl. | 1 |  |  |
| 4. | przegląd i aktualizacja systemu sterowania stacji wentylacyjnej | Kpl. | 1 |  |  |
| 5. | Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej w stacji GOLD 05 DRX + GLC ELQA | Kpl. | 1 |  |  |
| 6. | przegląd szczelności instalacji wodnej | Kpl. | 1 |  |  |
| 7. | przegląd i konserwacja zaworów, przepustnic, chłodnic | Kpl. | 1 |  |  |
| 8. | przegląd i konserwacja 4 silników wentylacji WC | Kpl. | 1 |  |  |
| 9. | przegląd konserwacyjny klimatyzatorów naściennych LG, INVERTER V ,czyszczenie filtrów, udrożnienie przewodów odprowadzających wodę | Kpl. | 8 |  |  |
| 10. | wymiana uszkodzonych lub wyeksploatowanych części (łożyska, filtry) | Kpl. | 1 |  |  |
| 11. | Przegląd konserwacyjny klimatyzatorów naściennych SINCLAR czyszczenie filtrów, udrożnienie przewodów odprowadzających wodę | Kpl. | 3 |  |  |
| 12. | czyszczenie turbin , siatek i chłodnic zewnętrznych | Kpl. | 1 |  |  |
| 13. | wymiana łożysk i remont silnika LG, INVERTER V | Kpl. | 1 |  |  |
|  | Razem netto |  |  |  |  |
|  | Podatek VAT 23% |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |

Słownie netto:		…………………………………………………………………………

Słownie podatek VAT: 	…………………………………………………………………………

Słownie brutto:		…………………………………………………………………………

Miejsce i data …………………………….                            		..…………………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy