**Załącznik nr 2**

**KALKULACJA OFERTOWA**

**OBIEKT – Zbiornik Wodny „Świnna Poręba”**

**„Serwis i konserwacja stacji wentylacyjnej i klimatyzatorów w budynku administracyjno-socjalnym w Świnnej Porębie”.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj robót** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Cena netto**  **[zł]** |
| 1 |  | 3 |  |  |  |
| 1. | przegląd i kalibracja stacji wentylacyjnej w sali konferencyjnej | Kpl. | 1 |  |  |
| 2. | wymiana filtrów, czyszczenie i udrażnianie | Kpl. | 1 |  |  |
| 3. | przegląd nagrzewnicy, konserwacja | Kpl. | 1 |  |  |
| 4. | przegląd instalacji sterowania | Kpl. | 1 |  |  |
| 5. | przegląd instalacji elektrycznej | Kpl. | 1 |  |  |
| 6. | przegląd instalacji wodnej | Kpl. | 1 |  |  |
| 7. | przegląd i konserwacja zaworów, przepustnic, chłodnic | Kpl. | 1 |  |  |
| 8. | przegląd i konserwacja silników wentylacji WC i pomieszczeń | Kpl. | 1 |  |  |
| 9. | przegląd i konserwacja klimatyzatorów | Kpl. | 1 |  |  |
| 10. | wymiana uszkodzonych lub wyeksploatowanych części (łożyska, filtry) | Kpl. | 1 |  |  |
| 11. | udrożnienie kanałów spływu wody skondensowanej | Kpl. | 1 |  |  |
| 12. | czyszczenie turbin , siatek i chłodnic zewnętrznych | Kpl. | 1 |  |  |
| 13. | sprawdzenie pilotów, komunikacji bezprzewodowej i systemów | Kpl. | 1 |  |  |
|  | Razem netto |  | | | |
|  | Podatek VAT 23% |  | | | |
|  | Razem brutto |  | | | |

Słownie netto: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zł

Słownie podatek VAT: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..zł

Słownie brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł.