Zał. nr 3 do zapytania ofertowego

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie:  Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie Nadzoru Wodnego Wadowice remont przepustu w 2019r.

| Lp. | Kod pozycji przedmiaru | Asortymenty robót | Jednostka miary | Ilość jedn. miary | Zryczałtowana cena jednostkowa netto /zł/ | Wartość robót netto /zł/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej |
| 1 | 1.1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV – 18,0 m3; | m3 | 18,00 |  |  |
| 2 | 1.2 | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu IV – 10,0m3 | m3 | 10,00 |  |  |
| 3 | 1.3 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej – 24,0m2; | m2 | 24,00 |  |  |
| 4 | 1.4 | Rozbiórka konstrukcji betonowych, rozbiórka mechaniczna, grubość konstrukcji do 20·cm – 6,6 m3; - /dot. przepustu wałowego nr S4/ | m3 | 6,60 |  |  |
| 5 | 1.5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km /dot. przepustu wałowego nr S4/- 6,6 m3 | m3 | 6,60 |  |  |
| 6 | 1.6 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu- wywiezienie gruzu na wysypisko śmieci w Wadowicach na odległość do 8km / dot. przepustu wałowego nr S4/ - 6,6 m3 | m3 | 6,60 |  |  |
| 7 | 1.7 | Demontaż i montaż klapy zwrotnej przepustu wałowego/ dot. przepustu wałowego nr S4/ - 1szt | szt. | 1,00 |  |  |
| 8 | 1.8 | Deskowanie, ściany proste, bloki oporowe o wysokości 3·m/ dot. przepustu wałowego nr S4/ - 10,40m2 | m2 | 10,40 |  |  |
| 9 | 1.9 | Budowle żelbetowe o objętości 1,01-10,0·m3- uzupełnienie ubytków betonem C20/25 (B-25 ) skrzydełek, płyty wypady, przyczółka przepustu wałowego / dot. przepustu wałowego nr S4/ -6,60m3 | m3 | 6,60 |  |  |
| 10 | 1.10 | Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego - Zasyp wyrwy brzegowej i umocnienie wylotu przepustu wałowego narzutem kam. D>0,8m na dł. L=15m - / dot. przepustu wałowego nr S7/ - 36,00m3 | m3 | 36,00 |  |  |
| Łączna wartość robót netto: |  |
| Podatek VAT 23%: |  |
| Łączna wartość robót brutto: |  |

Wartość netto (słownie złotych):	………………………………………………...........

Podatek VAT (słownie złotych):	               ………………………………………………...........

Wartość brutto (słownie złotych):	………………………………………………...........

Miejsce , data ……………………………….                                                    …………………………………………………..……….

Podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń  woli w imieniu  wykonawcy