**KALKULACJA OFERTOWA zał. nr 2**

**OBIEKT – Zbiornik Wodny „Świnna Poręba”**

**„Remont odwodnienia galerii kontrolno-zastrzykowej”.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj robót** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Cena netto**  **[zł]** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Demontaż wyeksploatowanych pomp | szt. | 2 |  |  |
| 2. | Dostawę i montaż pomp rezerwowych o parametrach zgodnych z projektem 22142-HS/07, | szt. | 2 |  |  |
| 3. | Remont wyeksploatowanych pomp | szt. | 2 |  |  |
| 4. | Regulacja układu sterowania złożonego z sond konduktometrycznych i wyłącznika pływakowego | Kpl. | 1 |  |  |
| 5. | Pomiary elektryczne i sprawdzenie szczelności połączeń | Kpl. | 1 |  |  |
| 6. | Uruchomienie instalacji w systemie automatyki | Kpl. | 1 |  |  |
| Razem netto | | | | |  |
| Podatek VAT 23% | | | | |  |
| Razem brutto | | | | |  |

Podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy