## Arkusz1
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1594/ZZK/2019
Kosztorys ofertowy
"ZW Dobczyce – roczny przegląd UPS-ów i baterii akumulatorów w zaporze i biurze kierownika zapory"
Lp. | Asortyment i rodzaj robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość robót (netto)
Przegląd i konserwacja urządzenia UPS w zaporze Dobczyce - 2 szt. i biurze kierownika zapory - 1 szt
1 | Przygotowanie układu zasilania awaryjnego do przeglądu i testów, analiza zdarzeń, czyszczenie urządzenia, wymiana filtrów powietrza | szt. | 3
2 | Sprawdzenie obwodów sterowania, sygnalizacji, zabezpieczeń i układu przewietrzania | szt. | 3
3 | Sprawdzenie połączeń wewnątrz urządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń śrubowych w obwodach mocy | szt. | 3
4 | Sprawdzenie obwodów instalacji elektrycznej 1-fazowej | szt. | 3
5 | Sprawdzenie rezystancji wewnętrznej i pojemności baterii akumulatorów bez względu na napięcie | szt. | 3
6 | Przegląd szafki zasilania gwarantowanego SU i bloku zasilacza stabilizowanego | szt. | 3
7 | Sprawdzenie urządzenia sygnalizacji stanów normalnych i awaryjnych | szt. | 3
8 | Uaktualnienie firmware | szt. | 3
9 | Sprawdzenie parametrów wejściowych i wyjściowych podczas pracy sieciowej, pracy przy zasilaniu bypassie elektronicznym, mechanicznym, praca bateryjna, z inwertera | szt. | 3
10 | Test poprawnej pracy urządzenia po dokonaniu czynności serwisowych | szt. | 3
11 | Raport serwisowy z przegladu i opracowanie protokołów dopuszczenia do eksploatacji w 2 egz.dla każdego urządzenia UPSa | kpl | 3
Wartość kosztorysu netto: |  |  |  |  | 0
Podatek VAT (23%): |  |  |  |  | 0
Wartość kosztorysu brutto: |  |  |  |  | 0