**Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego**

**KALKULACJA OFERTOWA**

 **„Remont instalacji odwodnienia galerii kontrolno-zastrzykowej Zbiornika Wodnego Świnna Poręba”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj robót** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto****[zł]** | **Kwota podatku VAT** | **Wartość brutto****[zł}** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Demontaż wyeksploatowanych pomp | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Dostawę i montaż pomp rezerwowych o parametrach zgodnych z projektem 22142-HS/07, | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Remont wyeksploatowanych pomp | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Regulacja układu sterowania złożonego z sond konduktometrycznych i wyłącznika pływakowego | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Pomiary elektryczne i sprawdzenie szczelności połączeń | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Uruchomienie instalacji w systemie automatyki | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | Razem netto |  |  |  |  |  |  |
|  | Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |

Słownie netto:……………………………………………………………………………….

Słownie podatek VAT:…………………………………………………………………….

Słownie brutto:………………………………………………………………………………

 ……………………………………………

 (data i podpis)