## Arkusz1
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1879/ZZK/2019/NN
Kosztorys ofertowy
„Remont monitoringu wizyjnego elektrowni EW Dobczyce”
Lp. | Asortyment i rodzaj robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość robót (brutto)
| MATERIAŁY | kpl | 1
1 | rejestrator | szt | 1
2 | kamera zewnętrzna | szt | 11
3 | kamera wewnętrzna | szt | 12
4 | kamera wewnętrzna obrotowa | szt | 1
5 | monitor | szt | 1
6 | materiały pozostałe jak kable przewody, podstawy, uchwyty, obudowy, obiektywy, adaptery, przetwornice napięcia, moduły zasilania, zasilacze, switche, routery, AP i inne wg potrzeb | kpl | 1
| ROBOCIZNA | kpl | 1
1 | demontaż istniejącego sprzętu i instalacji wg potrzeb | kpl | 1
2 | montaż kamer zewnętrznych oraz osprzętu dodatkowego na słupach oświetlenia ulicznego wokół elektrowni | szt | 10
3 | montaż kamery zewnętrznej oraz osprzętu dodatkowego na słupie oświetlenia ujęcia wieżowego dla elektrowni | szt | 1
4 | montaż kamery wewnętrznej obrotowej w pomieszczeniu nastawni elektrowni | szt | 1
5 | montaż kamery wewnętrznej na klatce schodowej elektrowni | szt | 1
6 | montaż kamery wewnętrznej w pomieszczeniu rozdzielni BHA | szt | 1
7 | montaż kamer wewnętrznych oraz osprzętu dodatkowego w pomieszczeniu rozdzielni AKA 15kV | szt | 2
8 | montaż kamer wewnętrznych oraz osprzętu dodatkowego w pomieszczeniu rozdzielni hali generatorów | szt | 2
9 | montaż kamery wewnętrznej w pomieszczeniu rozdzielni DMA | szt | 1
10 | montaż kamery wewnętrznej w pomieszczeniu akumulatorowni | szt | 1
11 | montaż kamer wewnętrznych oraz osprzętu dodatkowego w pomieszczeniu hali turbin | szt | 2
12 | montaż kamery wewnętrznej w pomieszczeniu pompowni | szt | 1
13 | montaż kamery wewnętrznej oraz osprzętu dodatkowego w pomieszczeniu ujęcia wieżowego elektrowni | szt | 1
14 | montaż nowej instalacji transmisji danych i zasilania dla kamer wewnętrznych w budynku elektrowni (ekranowany kabel transmisji danych) | kpl | 1
15 | montaż nowej instalacji transmisji danych i zasilania dla kamery zewnętrznej i wewnętrznej w budynku ujęcia wieżowego dla elektrowni (transmisja danych z zastosowaniem swiatłowodu) | kpl | 1
16 | montaż rejestratora i innych urządzeń koniecznych do poprawnej pracy rejestratora | kpl | 1
17 | konfiguracja sprzętu, wyprowadzenie sygnalizacji do systemu centralnej sygnalizacji elektrowni (alarm) | kpl | 1
18 | wykonanie dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej i elektronicznej) | kpl | 1
19 | szkolenie użytkownika (administratora systemu) | kpl | 1
Wartość kosztorysu brutto: |  |  |  |  | 0
Podatek VAT (23%): |  |  |  |  | 0
Wartość kosztorysu brutto: |  |  |  |  | 0