**Opis przedmiotu zamówienia:**

**„Remont budynku Zarządu Zlewni w Nowym Sączu - wymiana paneli podłogowych**

**i malowanie ścian”**

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe polegające na wymianie paneli podłogowych oraz malowaniu ścian w budynku Zarządu Zlewni w Nowym Sączu przy ul. Naściszowskiej 31 na dz. ewid. 1/1 obręb 020.

**Charakterystyka obiektu:**

Siedziba Zarządu Zlewni w Nowym Sączu ul. Naściszowska 31, to budynek murowany o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej.

**W ramach zamówienia zamawiający przewiduje wykonanie poniższych prac:**

**Wykonanie robót remontowych**

1. Wymiana paneli podłogowych w pomieszczeniach biurowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 na parterze budynku Zarządu Zlewni:

- demontaż i utylizacja starych paneli podłogowych,

- montaż nowych paneli o klasie ścieralności 33AC5 na podkładzie CS 60 kPA i folii przeciwwilgociowej,

- montaż odpowiednio dobranych listew cokołowych, narożników oraz progów metalowych,

- wykonanie prac porządkowych,

2. Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach biurowych nr 1, 2, 4, 6 na parterze budynku Zarządu Zlewni:

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem mebli, drzwi, okien, parapetów, listew ściennych, lamp itp. Przy pomocy folii i taśmy malarskiej,

- przygotowanie podłoża pod malowanie poprzez zagruntowanie oraz wyrównanie pęknięć i ubytków przy pomocy gładzi szpachlowej,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach biurowych nr 1, 2, 4, 6 przy użyciu farby lateksowej w kolorach wybranych przez Zamawiającego,

- wykonanie prac porządkowych,

Prace wymienione powyżej należy wykonać w ***piątki i soboty***, w godzinach ***od 7:00 do 15:00***,
do dnia ***03.12.2019 r***., w sposób umożliwiający zachowanie ciągłości pracy Zarządu Zlewni.