Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**OBIEKT – Zbiornik Wodny „Świnna Poręba”**

**Temat T089 „Remont instalacji odwodnienia galerii kontrolno-zastrzykowej”.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj robót** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Cena netto****[zł]** |
| 1 |  | 3 |  |  |  |
| 1. | Demontaż wyeksploatowanych pomp | szt. | 2 |  |  |
| 2. | Dostawę i montaż pomp rezerwowych o parametrach zgodnych z projektem 22142-HS/07, | szt. | 2 |  |  |
| 3. | Regulacja układu sterowania złożonego z sond konduktometrycznych i wyłącznika pływakowego | Kpl. | 1 |  |  |
| 4. | Pomiary elektryczne i sprawdzenie szczelności połączeń | Kpl. | 1 |  |  |
| 5. | Uruchomienie instalacji w systemie automatyki | Kpl. | 1 |  |  |
|  | Razem netto |  |  |  |  |
|  | Podatek VAT 23% |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |