Zał. nr 2 kosztorys ofertowy

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP: ....................................................

REGON:.............................................

tel.: .....................................................

adres e – mail: ....................................

**Kosztorys ofertowy**

w postępowaniu pn.

**„ Usuwanie skutków powodzi z maja 2019 r. na rzece Olesieńka w km 0+000 – 8+560 - udrożnienie rzeki, usuwanie przeszkód naturalnych ” Nr sprawy 2124/ZZS/2019/NWDT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr poz. | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| *1* | Wykoszenie porostów ze skarp, porost gęsty, twardy w km 0+000 – 1+000 pasem średnio 14m po skarpie; 1000mx14mx2=28000 m2  oraz w km 1+000-8+560 pasem średnio 3m po skarpie 7560mx3mx2=45360m2 Łącznie powierzchnia skarp do wykoszenia - 73360m2 | *m2* | 73360,00 |  |  |
| 2 | Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i złożenie na górnej krawędzi cieku jak poz.1 | m2 | 73360,00 |  |  |
| 3 | Wykoszenie porostów z dna koryta potoku, porost gęsty twardy: km 0+000-1+100 szer. dna 1,5m; m2=1650,0  1+100-2+200 szer. dna 1,2m; m2=1320,0  2+200-4+200 szer. dna 1,0m; m2=2000,0  4+200-5+850 szer. dna 0,8m; m2=1320,0  5+850-8+560 szer. dna 0,6m; m2=1626,0 Łącznie powierzchnia koszenia dna = 7916,0m2 | m2 | 7 916,00 |  |  |
| 4 | Wygrabienie wykoszonych porostów z dna potoku, złożenie w kopki wzdłuż górnej krawędzi skarpy w km i na powierzchni jak wyżej. | m2 | 7 916,00 |  |  |
| 5 | Hakowanie roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu powyżej 60 % lustra wody w kilometrze   0+000 do 8+560 i złożenie urobku na górnej krawędzi cieku. Powierzchnia dna jw. | m2 | 7 916,00 |  |  |
| 6 | Wywóz urobku z hakowania koryta potoku w km 3+950-4+120 poza obręb robót V=170mx1,0mx0,08mx0,6=8,16m3 | m3 | 8,16 |  |  |
| 7 | Wycięcie krzaków (bez karczowania) rzadkich rosnących na skarpach potoku lokalnie na całej długości wraz z rozdrobnieniem przy pomocy rębaka na łącznej powierzchni 5136m2 | m2 | 5 136,00 |  |  |

Netto :

VAT (23%) :

Brutto :