***Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego***

 ***nr 2109/ZZK/2019***

|  |
| --- |
| **Kosztorys ofertowy****„Konserwacja i udrożnienie syfonów pod kanałem Łączany – Skawina i potokiem Półwiejskim – konserwacja i udrożnienie syfonu nr 19”** |
| **Lp.** | **Asortyment robót** | **Jednostka miary** | **Ilość jednostek** | **Zryczałtowana cena jednostkowa netto /zł/** | **Wartość robót netto zł** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Wykoszenie ręczne porostów gęstych ze skarp rowu wraz z wygrabieniem | m2 | 500,00 |  |  |
| 2 | odmulenie dna rowu szer. do 1,0m, zam do 10cm | mb | 60 |  |  |
| 3 | Wykonanie grodzy drewniano-ziemnej wraz z rozbiórką na wlocie i wylocie do syfonu | mb | 8 |  |  |
| 4 | Pompowanie wody 10 godz. | h | 10 |  |  |
| 5 | roboty ziemne ręczne z wydobyciem urobku ze studni wlotowej i wylotowej 4(1,5\*1,5\*1\*4) | m3 | 13,00 |  |  |
| 6 | Wykop ręczny z syfonu z przewozem taczkami do 20mb grunt silnie nawodniony zam.67% 2 (3,14\*0,49\*70.00\*67%) | mb | 140,00 |  |  |
| 7 | roboty ziemne wykonane koparką podsiębierną z transportem do 1.0km (grunt ze studni i syfonu) | m3 | 157,00 |  |  |
| 8 | Mechaniczne rozplantowanie gruntu na wskazanym przez zamawiającego miejscu | m3 | 157,00 |  |  |

Wartość netto: ……………… zł

Podatek Vat: ……………… zł

Wartość brutto: ……………… zł